{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["海信新购空调","分体空调新购","中央空调用旧","分体空调用旧明细"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"海信新购空调","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[2,6,3,6]]}
["A:海信中央空调新购部分"]
["序号","型号","单位","数量","单价","小计","备注"]
[1,"HVR-125Q/G2FZBO","台",27,null,null,"嵌入式内机"]
[2,"HVR-56Q/G2FZBO","台",1]
[3,"HVR-450W/SC2FZBP","台",4,null,null,"变频外机"]
[4,"遥控组件（遥控+接收器）","套",28]
["合计"]
["B:安装"]
["服务项目","形式","单位","数量","单价","小计","备注"]
["内机安装","四面出风","台",28,null,null,"含材料人工"]
["外机安装","单只外机","台",4,null,null,"含材料人工"]
["加药水","旧机6台","KG",65,null,null,"含材料人工"]
["拆旧","内机（含风管机）","台",43]
["遥控器",null,"只",120,null,null,"不含接受窗"]
["合计"]
["总计"]
[]
["注：1：不含外机基础"]
["       2：不含内机外机电源电箱"]

{"sheet":"分体空调新购","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16}
["A:分体空调部分"]
["序号","型号","数量","单价","小计","备注"]
[1,"KFR-120LW",8,null,null,"定频柜机"]
[2,"KFR-71LW/FN",6,null,null,"变频柜机"]
[3,"HUR-50QWH/N1FZBP",3,null,null,"海信变频嵌入式"]
["合计",null,{"$f":"SUM(C3:C5)","v":17}]
[]
["B:安装材料"]
["序号","服务内容","数量","单价","小计","备注"]
[1,"其它拆机",1,null,null,"10匹/海信风管/格力10匹等"]
[2,"铜管2匹",45,null,null,"含排水管内外机联机线"]
[3,"2匹内机支架",2]
[5,"外机支架（600*600）",17]
[6,"打孔",17]
["合计"]
["总计"]

{"sheet":"中央空调用旧","index":2,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[3,6,4,6]]}
["海信中央空调原有可利用空调明细"]
["A:设备"]
["序号","型号","单位","数量","单价","小计","备注"]
[1,"HVR-125Q/G2FZBO移机","台",3,null,null,"天花内机"]
[2,"HVR-112Q/G2FZBO移机","台",5]
[3,"HVR-450W/SC2FZBP移机","台",6,null,null,"变频外机"]
["合计",null,null,{"$f":"SUM(D4:D6)","v":14}]
["B:安装"]
["服务项目","形式","单位","数量","单价","小计","备注"]
["内机安装","四面出风","台",8,null,null,"含材料人工"]
["外机安装","单只外机","台",6,null,null,"含材料人工"]
["加药水","旧机6台","KG",66,null,null,"含材料人工"]
["拆旧","内机（含风管机）","台",43]
["遥控器","HYRC-VD01","只",8,null,null,"不含接受窗"]
["合计"]
["总计"]

{"sheet":"分体空调用旧明细","index":3,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19}
["格力分体空调用旧明细"]
["A:移机"]
["序号","型号","数量","单价","小计","备注"]
[1,"KFR-120TW移机",7]
[2,"KFR-71LW移机",6]
[4,"KFR-35W移机",3]
[5,"KFR-50GW移机",2]
["合计",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":18}]
["B:材料"]
["序号","材料名称","数量","单价","小计"]
[1,"铜管5匹",105,null,null,"含排水管内外机联机线"]
[2,"药水F32",21]
[3,"支架*500*500）",3]
[4,"支架600*600）",15]
[5,"5匹内机机架",7]
[6,"吊车台班",1]
[7,"打孔",18]
["合计"]
["总计"]